ZP.6220.9.2024                                                              
            Święciechowa 8.07.2024 r.
WEZWANIE

Zgodnie z art. 50 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz pismem z dnia 1 lipca 2024 r. PPIS (ON-NS.9011.9.30.2024), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie wolnostojącej instalacji odnawialnego źródła energii „Święciechowa” wykorzystującej promieniowanie słoneczne, wraz z obiektami budowalnymi obejmującymi magazyny energii wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 50 MW” na działkach o nr ewid. 766/4, 766/6, 941/3, 941/2, 944, 945, obręb Święciechowa", wzywam do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej kip) w następującym zakresie:
1) czy planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyłącznie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54a lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zmianami)? 

2) proszę doprecyzować czy najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy tereny zabudowy zagrodowej? 

3) czy planowane magazyny energii będą wyposażone w misy odciekowe, będące w stanie zebrać całość wypływającego w wyniku awarii elektrolitu? 

4) czy przewiduje się zastosowanie pasa zieleni osłonowo-izolacyjnego wzdłuż granicy przedsięwzięcia? 

5) w jakiej odległości od planowanego przedsięwzięcia znajdują się ujęcia wód podziemnych? 

6) proszę o rozbudowanie opisu związanego z gospodarką odpadami na etapie likwidacji przedsięwzięcia, uwzględniając kluczowe elementy magazynów energii, w tym baterie, 

7) biorąc pod uwagę emisję hałasu związaną z funkcjonowaniem magazynów energii, stacji transformatorowych i falowników proszę dokonać analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny na etapie eksploatacji uwzględniając emisje wszystkich źródeł hałasu jednocześnie na terenie inwestycji. 

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego lub uzgadniającego. Zatem uzupełnienie k.i.p. należy przedłożyć na informatycznym nośniku danych w formie elektronicznej opatrzonej właściwym podpisem jej autora (2 x płyta).
Nieuzupełnienie k.i.p. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, skutkować będzie pozostawieniem podania bez rozpoznania. 

Uprzejmie proszę o wypełnienie załączonego do niniejszego pisma oświadczenia z i dołączenie do wyjaśnień. 

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: Oliwia Honiek
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 § 1 Kpa
3. Ad acta

