| lp | Odcinek | Mb. |
| --- | --- | --- |
| 1 | S1ist. – S2 | 54,48 |
| 2 | S2 – S3 | 54,96 |
| 3 | S3 – S4 | 58,45 |
| 4 | S4 – S5 | 42,40 |
| 5 | S5 – S6 | 52,71 |
| 6 | S6 – S7 | 10,53 |
| 7 | S8.1 – S8 | 9,53 |
| 8 | S8 – S8.2 | 12,32 |
| 9 | S9 – S10 | 10,91 |
| 10 | S10 – S11 | 10,92 |
| 11 | S12 – S13 | 49,24 |
| 12 | S13 – S6 | 59,39 |
| 13 | S14 – S15 | 46,87 |
| 14 | S15 – S8 | 59,45 |
| 15 | S16 – S17 | 58,67 |
| 16 | S17 – S10 | 47,64 |
|  | razem | 638,47 |

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI SANITARNEJ