| lp | Odcinek | Mb. |
| --- | --- | --- |
| 1 | W1 – P1 | 39,16 |
| 2 | P1 – W2-Z | 51,85 |
| 3 | W2-Z – W3Hpn1 | 86,39 |
| 4 | W3Hpn1 – W4-Z | 82,56 |
| 5 | W5Hpn2 – W6 | 8,40 |
| 6 | W7 – W8Hpn3 | 13,77 |
| 7 | W11 – W4-Z | 105,98 |
| 8 | W12 – W6 | 111,51 |
| 9 | W13 – W7 | 111,69 |
| 10 | W2-Z – W10 | 10,48 |
|  | razem | 621,79 |

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ